- 产品概述

ZB-TJD调距切纸刀符合QB/T1671《纸和纸板物理性能试验专用冲切样器具通用技术要求》设计的。

本切纸刀结构简单，使用方便，切取试样不留毛边，调整切取宽度方便可靠，尺寸精确。是制备纸、纸板及其它片状材料物理性能试验标准尺寸试样用的切样工具。

- 主要技术参数

| 型号 | ZB-TJD300 | ZB-TJD380 |
| --- | --- | --- |
| 试样最大长度 | 300 | 380 |
| 试样最大宽度 | 180±0.1 | 220±0.1 |